РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является частью общепрофессионального учебного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 07 | Уметь: У1. Читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; У2. рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; У3. Использовать в работе электроизмерительные приборы; У4. Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании. | Знать: З1. Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; З2. Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; З3. Свойства постоянного и переменного электрического тока; З4. Принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока З5. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь З6. Свойства магнитного поля З7. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; З8. Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; З9. Аппаратуру защиты электродвигателей; З10. методы защиты от короткого замыкания; З11. заземление, зануление; |

| Коды личностных результатов | Планируемые результаты освоения дисциплины включают |
| --- | --- |
| ЛР 01 | Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; |
| ЛР 02 | Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; |
| ЛР 03 | Умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; |
| ЛР 04 | Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации; |
| ЛР 05 | Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; |
| ЛР 06 | Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 13 |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 13 |
| Самостоятельная работа | - |
| консультации | 5 |
| Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | № занятия | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Методическая характеристика урока | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тема 1. Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников | 1 | Содержание учебного материала: Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности, сопротивления, их физический смысл и связь с другими единицами измерений. | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 07 | У1, У2,У4, З1, З2, З4 |
| Тема 2. Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей | 2 | Содержание учебного материала: Методы расчета и измерения параметров электрических цепей. Погрешности измерения. Класс точности приборов. Методы расчета основных параметров магнитных цепей. | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 07 | У1, У2,У4, З1, З2, З4 |
|  | 3 - 4 | Практические работы: 1. Расчет основных параметров электрической цепи. 2. Расчет основных параметров магнитных цепей | 2 | Закрепление и совершенствование знаний и умений. Выполнение задания. |  |  |  |
|  | 5 - 6 | Лабораторная работа: 1.Измерение параметров электрических цепей. Прямые и косвенные измерения. | 2 | Закрепление и совершенствование знаний и умений. Выполнение задания. |  |  |  |
| Тема 3. Свойства постоянного и переменного электрического тока | 7 | Содержание учебного материала: Сущность, достоинства и недостатки постоянного и переменного тока. | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 07 | У1, У2,У4, З1, З2, З4 |
| Тема 4. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь | 8 | Содержание учебного материала: Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. Правила включения | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, З6 |
| Тема 5. Свойства магнитного поля | 9 | Содержание учебного материала: Магнитное поле. Основные понятия и величины. Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, З6 |
| Тема 6. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия | 10 | Содержание учебного материала: Двигатели постоянного тока. Их устройство и принцип действия. Типы электродвигателей постоянного тока. Основные характеристики. Асинхронные двигатели. Назначение, устройство, принцип действия. Синхронные электродвигатели. Назначение, устройство, принцип действия. Однофазные двигатели и двигатели малой мощности. Устройство, принцип действия, назначение и область применения. | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 09 | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, |
| Тема 7. Аппаратура электропитания, защиты и управления электрооборудования | 11 | Содержание учебного материала: Аппараты ручного управления. Контакторы. Защитные электротехнические устройства. Автоматические воздушные выключатели. Пускатели. Реле | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 09 | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, |
| Тема 8. Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании | 12 - 13 | Лабораторные работы: 2. Пуск и остановка двигателей постоянного тока. | 2 | Закрепление и совершенствование знаний и умений. Выполнение задания. | ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 09 | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, |
|  | 14 - 15 | 3. Пуск и остановка асинхронных двигателей | 2 | Закрепление и совершенствование знаний и умений. Выполнение задания. |  |  |  |
|  | 16 - 17 | 4. Пуск и остановка синхронных двигателей | 2 | Закрепление и совершенствование знаний и умений. Выполнение задания. |  |  |  |
|  | 18 – 19 | 5. Пуск и остановка однофазных электродвигателей и электродвигателей малой мощности | 2 | Закрепление и совершенствование знаний и умений. Выполнение задания. |  |  |  |
| Тема 9. Методы защиты от короткого замыкания | 20 | Содержание учебного материала: Виды КЗ. Причины возникновения КЗ. Методы защиты от КЗ. | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 09 | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, |
| Тема 10. Заземление, зануление. | 21 | Содержание учебного материала: Методы защиты от КЗ. Заземление электроустановки. Виды заземлителей. Защитное заземление. | 1 | Усвоение новых знаний. Лекция с элементами сам. работы. | ЛР 01, ЛР 02, ЛР 03, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, | ОК 03, ОК 04, ОК 09 | У1, У2, У3, У4, У5, З2, З3, З4, З5, |
|  | 22 - 26 | Консультации | 5 |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация – | 27 - 32 | ЭКЗАМЕН | 6 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 32 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Рабочее место преподавателя;

- Рабочие места для обучающихся;

- Комплект учебного лабораторного оборудования ГалСен:

  - теория электрических цепей и основы электроники (паспорт ТЭЦОНР.002 ПС);

  - электротехника и основы электроники (паспорт ЭОЭСР.003.1 ПС)

Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением, с возможностью подключения к Интернету;

- аудио и видео выходы, с приводами для чтения и записи компакт – дисков;

- мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники:

Фуфаева Л.И. «Электротехника»: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Л.И.Фуфаева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Дополнительные источники:

1.Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника»: М.: Издательский центр «Академия»,2008, Серия: Начальное профессиональное образование;

2. Вахтина Е.А., Габриелян Ш.Ж. «Сборник тестов по электротехнике и электронике». – Ставрополь: Изд – во СтГАУ «АГРУС», 2008.

3. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2007.

Электронные ресурсы:

1.Электротехника (Электронный ресурс) - Режим доступа http://mexmat.ru

2.Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://mak-arbat.ru

3.Электротехника (Электронный ресурс)-Режим доступа http://toroid.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: способы получения, передачи и использования электрической энергии; электротехнической терминологии; основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, со-ставления электрических и электронных цепей; правила эксплуатации электрооборудования. | Методы преобразования электрической энергии; Сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; Принцип и устройство электроизмерительных приборов; Основные законы электротехники; | Оценка результатов выполнения ЛПЗ Устный опрос Оценка результатов тестового контроля Оценка результатов сдачи экзамена по дисциплине |
| Уметь: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепе; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; собирать электрические схемы; | Выполнение основных законов электротехники. Выполнение расчета параметров электрических цепей постоянного и переменного токов Формулирование основных законов электротехники Формулирование сущности физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров Демонстрация полученных знаний на практике. Изложение методов преобразования электрической энергии | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий Оценка результатов выполнения практических заданий |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.